| 序号 | 试验设备 | 单位 | 数量 | 主要内容 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器（1台干式400KVA1、1台油式800KVA1、1台干式1000KVA、3台干式1600KVA） | 台 | 6 | 变压器外观、线圈、散热、控制显示、接线、端子、母线排、绕组直阻、绝缘电阻、交流耐压试验等 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 面 | 23 | 清洁、牢固、仪表固定可靠显示正常、断路器、控制回路、绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验等 |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 9 | 绝缘电阻、交流耐压试验等 |  |  |
| 5 | 送配电保护装置调试 | 面 | 10 | 外观检查、定值校验、整组传动试验、可靠等 |  |  |