| 序号 | 工 程 项 目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工开挖土方 | 人工挖沟槽 |
| 2 | 人工回填土方 | 人工回填 |
| 3 | 土方外运 | 人工装车，多余土方外运15公里 |
| 4 | 铺种草皮 | 人工种植，马尼拉草皮 |
| 5 | 降租剂 | 专用降租剂 |
| 6 | 接地（柱连接） |  |
| 7 | 管内穿线、动力线路、铜芯导线截面35mm2 | 人工安装，桂林国际电缆厂 |
| 8 | 管内穿线、动力线路、铜芯导线截面50mm2 | 人工安装，桂林国际电缆厂 |
| 9 | 接地级50*5*2500 | 接地级（板）制作、安装角钢接地极 |
| 10 | 接地母线-40*4mm | 钢接地母线敷设户外钢接地母线 |
| 11 | DN32热镀锌管做管套及接地 | 日丰阻燃管含人工安装 |
| 12 | 分等电位端子箱 | 成品箱，人工安装 |
| 13 | 总等电位端子箱 | 成品箱，人工安装 |
| 14 | 焊、压接线端子 | 人工 |
| 15 | 铜铁转换 | 人工及材料 |
| 16 | 系统调试 | 专业人员调试 |
| 17 | 检测验收 | 防雷检测公司检测验收 |
| 18 | 脚手架 | 室外一楼组架到六楼 |