药库装修改造说明

1、拆除原备餐区地面瓷砖，重新贴防滑地砖

2、拆除原备餐区墙面瓷砖，重新抹灰刮腻子及刷涂料

3、拆除原塑钢窗及铝合金窗，更换铝合金推拉窗（1.2厚南南铝三轨带不锈钢金刚厚纱）

4、墙面及天棚刮腻子、刷涂料

5、轻钢龙骨埃特板隔墙

5、水电改造（库房内要求NH-BV线及钢管）

6、室内安装美心钢木门

7、部分区域方钢架空抬高，面铺设杉木板刷桐油

8、详见清单