项目名称：DSA机房射线防护工程

| 项号 | 货 物 名 称 | 数量 ① | 品牌型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能、配置 |  | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 技术参数及性能 | 附加 部件 |  |  |  |
| DSA机房射线防护门窗部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 患者防护大门 | 4.37㎡ | 门洞1500×2100 防护门1900×2300 中国柳州、华辉 | 4mmpb | 警示灯警示牌 |  |  | 平移式11/304#不锈钢 |
| 2 | 电动装置部分 | 1 套 | 爱德利 | 含进口电机、变频器、控制箱、红外线、摇控、开关等 |  |  |  | 保修2年 |
| 3 | 医务脚感应 平移防护门 | 2.53㎡ | 门洞800×2100 防护门1100×2300 中国柳州、华辉 | 4mmpb | 警示牌 |  |  | 平移式11/304#不锈钢 |
| 4 | 电动装置部分 | 1 套 | 爱德利 | 含进口电机、变频器、控制箱、红外线、摇控、开关等 |  |  |  | 保修2年 |
| 5 | 设备间防护门 | 2.1㎡ | 门洞1000×2100 防护门1000×2300 中国柳州、华辉 | 4mmpb | 警示牌 |  |  | 平开式11/304#不锈钢 |
| 6 | 高铅玻璃 | 2 块 | 1500×900×20 中国柳州、华辉 | 4mmpb |  |  |  |  |
| 7 | 铅玻璃安装框 | 1 套 | 3060×960×80 中国柳州、华辉 | 4mmpb |  |  |  | 三曲折安装框送200kg防护涂料甲方修补窗边 |
| 8 | 整体排气扇防护罩 | 1 套 | 450×450×300 中国柳州、华辉 | 4mmpb |  |  |  | 不含电源及开关 |
| 9 | 四周墙立面防护涂料 | 82.5㎡ | (6.8+8.2)×2×2.75 中国柳州、华辉 | 3mmpb |  |  |  | 包干 |
| 10 | 天面及地面防护涂料 | 80 ㎡ | 6.8×8.2+7.96×3.06 中国柳州、华辉 | 3mmpb |  |  |  | 包干 |
| 11 | 天面钢筋网制作 | 55.76 ㎡ | 200×200×8 |  |  |  |  | 包干 |
| 合计（含税管等所有费用）： |  |  |  |  |  |  |  |  |