桂林医学院附院7号楼地下室开利主机维修保养基本配件清单

（压缩机全新）

| 维修配件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全新开利螺杆压缩机 | 06NW2300S5EA | 台 | 1 |
| 压缩机连接密封件 | 06N系列 | 套 | 1 |
| 内置油过滤器 | 06NA660088 | 个 | 8 |
| 外置油过滤器 | 30GX417134 | 个 | 6 |
| 冷媒干燥过滤器 | XW12EA003 | 个 | 12 |
| 专用冷冻润滑油 | PP23BZ110005C | 桶 | 8 |
| 多得利原装制冷剂 | 13.6Kg | 罐 | 8 |
| 压缩机电流保护器 |  | 个 | 1 |
| 水温温度传感器 |  | 个 | 2 |
| 视液镜 |  | 个 | 2 |
| 干燥过滤器支架 |  | 套 | 1 |