## Sheet1
桂林医学院附属医院部分计量仪器检测清单
种 别 | 受检类别 | 检定周期 | 参考数量 | 备注
心电图机 | 强制检定 | 一年/次 | 68 | 强检免费
心电(多参数)监护仪 | 强制检定 | 一年/次 | 543 | 强检免费
血压计 | 强制检定 | 一年/次 | 200 | 强检免费
压力表、氧气表 | 强制检定 | 1年/2次 | 79 | 强检免费
验光机 | 强制检定 | 一年/次 | 4 | 强检免费
验光镜片箱 | 强制检定 | 一年/次 | 8 | 强检免费
焦度计 | 强制检定 | 一年/次 | 1 | 强检免费
DR机 | 强制检定 | 一年/次 | 5 | 强检免费
CT | 强制检定 | 一年/次 | 5 | 强检免费
医用诊断X射线辐射源 | 强制检定 | 一年/次 | 3 | 强检免费
除颤监护仪 | 依法管理 | 一年/次 | 1
B超诊断仪 | 依法管理 | 一年/次 | 44
微量注射泵 | 依法管理 | 一年/次 | 204
双道注射泵 | 依法管理 | 一年/次 | 193
四道注射泵 | 依法管理 | 一年/次 | 3
六道注射泵 | 依法管理 | 一年/次 | 7
输液泵 | 依法管理 | 一年/次 | 400
血液透析机 | 依法管理 | 一年/次 | 115
医用呼吸机 | 依法管理 | 一年/次 | 70
酶标分析仪 | 依法管理 | 一年/次 | 2
电子天平（一级） | 依法管理 | 一年/次 | 2
电子天平（二级） | 依法管理 | 一年/次 | 4
电子天平（三级） | 依法管理 | 一年/次 | 8
培养箱 | 依法管理 | 一年/次 | 15
生化、霉菌培养箱 | 依法管理 | 一年/次 | 1
干燥箱 | 依法管理 | 一年/次 | 6
恒温水箱、水浴锅 | 依法管理 | 一年/次 | 14
（非低温）冰箱、冰柜 | 依法管理 | 一年/次 | 171
低温冰箱 | 依法管理 | 一年/次 | 22
家用冷藏箱 | 依法管理 | 一年/次 | 3
冷库 | 依法管理 | 一年/次 | 1
普通玻璃液体温度计 | 依法管理 | 一年/次 | 17
精密温度计（分度值为0.1/0.2） | 依法管理 | 一年/次 | 11
数字式温度计（单通道） | 依法管理 | 一年/次 | 0
数字式温度计（含负温） | 依法管理 | 一年/次 | 5
数字式温度计（双通道） | 依法管理 | 一年/次 | 47
数字式温度计（双通道含负温） | 依法管理 | 一年/次 | 0
机械温湿度计(表) | 依法管理 | 一年/次 | 9
数字温湿度计（表） | 依法管理 | 一年/次 | 2
智能温湿度采集 | 依法管理 | 一年/次 | 9
灭菌器 | 依法管理 | 一年/次 | 3
移液器 | 依法管理 | 一年/次 | 61
电子秤（≤60kg） | 依法管理 | 一年/次 | 6
电子秤（＞60kg） | 依法管理 | 一年/次 | 21
生物安全柜 | 依法管理 | 一年/次 | 3
杂交箱/杂交仪 | 依法管理 | 一年/次 | 2
孵育器 | 依法管理 | 一年/次 | 1
自动阅读器 | 依法管理 | 一年/次 | 1

## Sheet2
桂林医学院附属医院部分计量仪器检测清单（需外送检测）
种 别 | 受检类别 | 检定周期 | 参考数量 | 预估单价 | 预估金额 | 备注
脑电图仪 | 强制检定 | 一年 | 1 |  | 0 | 区内不能检测，无法外送
医用活度计 | 强制检定 | 二年 | 13 | 2000 | 26000 | 区内不能检测，外送需付费
放射治疗用电离室剂量计 | 强制检定 | 一年 | 1 | 3400 | 3400 | 区内不能检测，外送需付费
眼压计 | 强制检定 | 一年 | 4 |  | 0 | 区内不能检测，无法外送
听力计 | 强制检定 | 一年 | 6 | 1000 | 6500 | 区内不能检测，外送需付费
照射量计（剂量仪） | 依法管理 | 一年 | 1 | 3200 | 3200
放射性表面污染仪 | 依法管理 | 一年 | 4 | 1500 | 6000
离心机 | 依法管理 | 一年 | 8 | 400 | 3200
移液器 | 依法管理 | 一年 | 61 | 50 | 3050
呼出气体酒精含量检测仪 | 依法管理 | 半年 | 2 | 1000 | 2000
X辐射防护仪器 | 依法管理 | 一年 | 1 | 1800 | 1800
医用诊断X射线辐射源 | 依法管理 | 一年 | 3 | 1044 | 3132
家用电子秤 | 依法管理 | 一年 | 27 | 100 | 2700 | 含无铅封电子秤
伽玛计数仪 | 依法管理 | 一年 | 1 | 2000 | 2000
合计 |  |  |  |  | 62982