1、床体宽0.9M,长2M.有全床围栏，高度到50CM，围栏之间缝隙小于8CM，床栏卡扣内部为钢条，固定好，安全，床面离地面高度50CM,整床钢结构。

2、配有输液架。

3、有4个万向轮，带独立刹车功能，床下有置物架。

4、可有3档摇高床板功能。

5、配有合适大小的床垫。

6、配有床旁活动置物架。

7、床体颜色活泼，无锋利锐角，适合儿童使用。