## 药物I期
2024年东城药物I期设备校准目录表
序号 | 计量器具 | 型号/ | 制造 | 出厂 | 校准日期
| 名称 | 规格 | 单位 | 编号
1 | 台式血压计 | （0~300)mmHg | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 27281708 | 强检
2 | 台式血压计 | （0~300)mmHg | 江苏鱼跃医疗器械有限公司 | 27281746 | 强检
3 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EZ-83003516 | 2023-03-28
4 | 多参数监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 301215-M18414850020 | 2023-03-28
5 | 心电图机 | ELI250C | Mortara-Instrument | 114420232168 | 2023-03-28
6 | 心电图机 | RAGE12 | 厦门纳龙科技有限公司 | NL19090058 | 2023-03-07
7 | 电子血压计 | HEM-7136 | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 20200425684BF | 2023-03-28
8 | 电子血压计 | HEM-7136 | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 20220312094BF | 2023-03-28
9 | 红外线体温计 | HTD8808C/(34~42.9)℃ | 东莞市振海电子科技有限公司 | HAEABG0592 | 2023-06-16
10 | 呼吸机 | VELA | 上海涵飞医疗器械有限公司 | BGT0265 | 2023-04-05
11 | 移液器（单通道） | （100~1000）µL | 上海求精生化试剂仪器有限公司 | 16061586 | 2023-04-18
12 | 药品阴凉箱 | HYC—630L | 青岛海尔特种电器有限公司 | BE03LG00N00JJ1J1LL5 | 2023-04-28
13 | 药品阴凉柜 | HYC—630L | 青岛海尔特种电器有限公司 | BE03LV00N00QJP6DCSKA | 2023-08-17
14 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | TACC2021503 | 2023-03-13
15 | 医用低温保存箱 | DW—86L486 | 青岛海尔特种电器有限公司 | BE0FR1G1T00QGJ1F01YD | 2023-05-04
16 | 医用低温保存箱 | DW—86L486 | 青岛海尔特种电器有限公司 | BE0FR1G1T00QGHCJXF6V | 2023-05-04
17 | 医用低温保存箱 | DW—25L262 | 青岛海尔特种电器有限公司 | BE020900N00QEJ1D7748 | 2023-05-04
18 | 电子天平 | HTP—312/0.1g~2000g | 上海花潮电器有限公司 | 899938 | 2023-06-28
19 | 电子天平 | HTP—312/0.1g~2000g | 上海花潮电器有限公司 | 899959 | 2023-06-28
20 | 体重秤 | Seca | 河南百路医疗器械有限公司 | 10000000069612 | 2023-06-12
21 | 微量注射泵（单道） | BeneFusion SP1 | 深圳迈瑞科技有限公司 | SK80302565 | 2023-05-04

## 药物临床
序号 | 2024年药物临床试验科室相关设备校准清单
1 | 科室 名称 | 合计 | 儿科 | 放疗科 | 风湿免疫科 | 肝胆胰外科 | 核医学科 | 呼吸内科 | 急诊科 | 检验科 | 泌尿外科 | 内分泌科 | 皮肤科 | 神经内科 | 肾内科 | 消化内科 | 心血管内科 | 血管外科 | 血液内科 | 肿瘤内科 | B超室 | 放射科 | 药物临床试验机构办公室 | 到期时间
2 | 冰箱 | 18 |  |  |  |  | 9 | [15 empty] | 9 | 2024-04-17
3 | 温度计 | 34 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 30 | 2024-06-04
4 | B超 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |  |  | 2024-05-13
5 | 心电图机 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2024-03-06
6 | 血压计 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2024-04-11
7 | 输液泵（单道） | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2024-04-11
8 | 微量泵（单道17台；双道17台） | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2024-04-11
9 | 家庭用智能体重秤 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2024-07-23
10 | CT | 4 | [19 empty] | 4 |  | 2024-05-03
11 | X射线 | 8 | [19 empty] | 8 |  | 2024-05-03
12 | 呼吸机 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2024-04-17