技术参数： 振动与旋涡混合方式，可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合； 可根据需要选择适合的混台方式； 多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式； 自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式； 稳定操作：足够重量的整体设计为各种混合提供了稳定的操作平台。