技术参数： 控温范围 RT 5～65℃，温度分波动度 ±0.5℃，温度分辨率 0.1℃，工作室温度均匀度1.5℃。自然对流循环、超过限制温度即自动中断，保证实验安全进行不发生意外。具有以下功能： 1、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 2、内胆镜面不锈钢，隔板自由上下调节，半圆形四角设计方便清洁。 3、采用液晶屏菜单式操作界面，设定温度、运行温度、恒温时间等多组数据一屏显示。 4、采用风道循环系统提高温度均匀度，自动排放箱体内部水蒸气。 5、采用具有超温偏差保护的微电脑温度控制系统，具有控温、定时和超温报警等功能。