技术参数： 1. 材质坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2. 可整支高温灭菌和紫外线灭菌，操作安全； 3. 准确度：在±1%以内。 4. 体积范围：包含10微升/100微升/200微升/1000微升的规格 5. 具有高精度和重复性