需求参数： 有效容积：≥310L 制冷温度：2-8℃ 整核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂 制冷系统：采用板式蒸发器 门体结构：立式，单开真空玻璃门体。 搁架：≥6个 温度均安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警； 温度波动：保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃ 节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝 照明：LED照明灯