技术参数： 气管镜：1、气管镜镜工作长度约220MM、250MM、270MM、280MM，直径约Φ3.5、Φ4、Φ5、Φ6、Φ7。2、气管镜整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。 异物钳：麦口 直径约Φ2 工作长度（mm）300~600。异物钳整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。 异物钳：鳄口 直径约Φ2 工作长度（mm）300~600。异物钳整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。 异物钳：麦口 单开直径约Φ1.8 工作长度（mm）300~600。异物钳整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。 异物钳：鳄口 直径约Φ1.8 工作长度（mm）300~600。异物钳整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。 异物钳：花生钳双开 直径约Φ1.8 工作长度（mm）300~600。异物钳整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。 异物钳：异物钳三爪 直径约Φ2 工作长度（mm）300~600。异物钳整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。 吸引管：工作长度320MM，φ3.5。吸引管整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。 吸引管：工作长度320MM，φ3。吸引管整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。 吸引管：工作长度320MM，φ4。吸引管整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。 吸引管冲吸器：工作长度420MM，φ1.8。吸引管冲吸器整体医用级不锈钢材料，硬度要求HRC51。导光束工作长度1800MM，φ4。