技术参数： 1.舒适的手感:舒适的手柄、更轻质的弹簧和低阻力密封件。 2.操作顺畅:全新移液器的密封系统提供操作平稳的精确活塞，适合用于需要精细控制的移液操作。 3.高度的准确性:使用持久和高品质的材质，持续保持移液高性能。 4.安全的量程锁:当快速的量程调整甚至穿戴手套的时候，配有量程锁避免意外的量程偏移。 5.GLP/GMP安全性:配有RFID芯片--无线射频技术，实现对移液器进行存储服务和校准数据的功能。 6.退吸头臂:全新退吸头臂由高品质高分子聚合物制成，可预消毒和对于理化溶液更耐腐蚀性。单手可拆卸下退吸头臂，并轻松完成清洁。 7.通道间一致地吸液：专利LTS技术保证，各通道间密封和吸液的一致性。 8.量程和数量要求： 0.5-10µL，L8-10XLS; 2把. 5-50µL，L8-50XLS; 2把. 30-300µL，L8-300XLS; 2把.