技术参数： 1.弧形指钩，轻质的弹簧和低阻力密封件。 2.密封系统提供精确活塞，所需的操作力小。 3.配有量程锁：当快速的量程调整甚至穿戴手套的时候，配有量程锁，避免意外的量程偏移。 4.配芯片--无线射频技术，实现对移液器进行存储服务和校准数据的功能。 5.退吸头臂:可预消毒和对于理化溶液更耐腐蚀性。单手可拆卸下退吸头臂。 6.高温灭菌:单道移液器可高温灭菌的部分：完全移液端灭菌，包括密封圈和活塞。 7.量程和数量要求： 2µL; 1把. 10µL; 2把. 20µL; 1把. 100µL; 2把. 200µL; 2把. 1000µL; 2把.