技术参数： 微电脑控制、数字显示、无刷电机，具有自动平衡功能、备有三种加减速选择设定、电动门锁、自动计算显示RCF值。具备以下技术指标： 1、最高转速：5000rpm 2、最大相对离心力：4360×g 3、定时范围：0 ~ 99min 4、电源： 220V 50Hz 10A 5、水平转子标配：4×100ml, 16×15ml, 8×50ml 选配：24×12ml尿沉渣管 4×96孔酶标板