技术参数： 1. 容量：24 × 1.5/2 mL； 2. 转子类型：提供 7 种可选的微量离心转子； 3. 最大速度：13,300 r/min； 4. 最大 RCF：17,000 x g，可以快速加减速； 5. 运行时间范围：1-99 分钟（增量为1分钟），带 HOLD（暂停）功能； 6. 噪声级：≤56 dB(A)； 7. 材质性能：轻巧设计的聚合材料转子，具有出色的耐腐蚀性能； 8. 双排管设计，无需安装适配器，可离心不同规格离心管； 9 直观的控制面板、易读的显示屏和快速的一键式离心机密封盖，操作简便； 10. 转头盖一键式开闭，防生物污染透明盖设计。