技术参数： 1. 不少于4种规格离心管的转子适配器类型，适合2mL、1.5mL、0.5 mL、0.2 mL离心管的离心、沉淀及管壁或管盖上甩下试剂，亦可用于0.2mL 8排离心管的使用； 2. 盖上盖子离心，打开盖子离心即自动停止； 3. 电机卡口设计； 4. 橡胶底座，采用金属色裹技术，使仪器工作时稳定不移动； 5. 漩涡混匀器，适合短时间（点动）或长时间连续工作； 6. 转速：≥6000rpm； 7. 转子：1.5mL×8，0.5mL×8，0.2mL×8，0.2mL×8×2（直排管）； 8. 配置：8孔角转子1个，0.2mL8排管转子1个，0.5mL适配器10只，0.2mL适配器10只。