技术参数： 1. 有效容积（L）：冷藏≥185，冷冻≥97； 2. 输入功率：≥340W，220V/50Hz； 3. 温度控制：电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度1 ℃； 4. 温度范围：冷藏2~8℃，冷冻-20~-30℃； 5. 温度显示及照明方式：触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，LED照明灯； 6. 配备独立门锁扣，可配备双挂锁； 7. 脚轮设计，移动方便； 8. 安全监控：可远程报警、可网络监控（选配），冷冻室双重密封，结霜少，多重报警，提前预防； 9. 安全系统：超温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警（冷藏室）、远程报警； 10. 两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）； 11. 高低温报警：闪烁报警、声鸣报警； 12. 测试孔：带有2个测试孔； 13. 可选配USB插口，可自动保存箱内十年温度数据； 14. 制冷系统：名牌压缩机，碳氢制冷剂，进口品牌风机，冷藏温度更均匀； 15. 防触电保护：I级； 16. 具有医疗器械注册证。