技术参数： 1.结构紧凑，外形美观，运转平稳，噪音小，使用寿命长。 2.一次可最多混合处理48 ~ 96个样品。可选配多种配件，满足不同规格试管旋涡混合的需要。 3.缓启动设置，运行安全平稳，高精度数字式转速控制。 4.多种泡沫试管架，适合不同直径试管，使用方便灵活。 5.电源：100 ~ 240v，50/60Hz。 6.调整范围： 500 ~ 2500rpm。 7.定时范围：0 ~ 99m59s 0-99h59m/常开。