技术参数： 1. 用于样品组织、细胞、菌液、化学试剂等的振荡、混匀和搅拌工作。多种适配器可适用0.5-15ml 微量管和直径小于99mm的试管或小容器； 2. 漩涡混匀器，适合短时间（点动）或长时间连续工作； 3. 速度范围广，0-2500rpm/min，电机无级调速； 4. 可匹配多种振动头适配器； 5. 硅制底座，超强防震，适合高速工作； 6. 振动头安装方便； 7. 偏心球轴承设计。