技术参数： 1. 温度设置范围：0℃-100℃； 2. 转速范围：200-1800Rpm; 3. 水平振幅：≤3mm； 4. 升温时间：≤12分钟；（25℃-100℃）； 5. 显示精度：0.1℃； 6. 控温精度：≤±0.3℃； 7. 时间设置：1min-99h59min; 8. 支持多点循环运行； 9. 支持开机自动运行； 10. 支持自动预热； 11. 支持断电自动恢复； 12. 体积小，重量轻，便于移动和携带。