## Sheet1
项目 |  | 乐群院区高空作业空调维修服务
资格要求 |  | 1、施工人员需具备电工证、制冷操作证、高空作业操作证和操作人员购买意外险。 2、具有履行合同所必需的设备和专业的工程队伍。
| 项目名称 | 高空作业空调维修服务费报价单 | 人民币（元）
拆机 | 2匹以下(含2匹机)
3匹机
5匹机
装机 | 2匹以下(含2匹机)
3匹机
5匹机
维修 | 小修 | 外机:更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载(过流)保护器、压缩机（风机）电容、点加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件及其它零部件等。 内机:更换挂机壳体、柜机离心风叶;更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器(控制板、主板)、显示板、接收器、感温包、保险丝、电源线、扫风导风同步电机、空气开关、耦合器、开关电源、柜机电加热管、加热限温器。 其他：线路断线维修等；处理接水盘及排水管漏、堵等故障;调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障;、处理紧固件接线松动、处理紧固件。
| 中修 | 外机:更换底盘、电器盒部(组)件、控制器(控制板、主板）、风机、风机支架;更换管路、系统补漏等。 内机：更换底壳贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件、过滤器、更换管路、系统补漏等。 其他：更换链接管或波纹管、接管螺母；链接管补漏；重扩喇叭口；更换内外机链接线、信号线等。
| 大修 | 外机：更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流原件、截止阀、单向阀、过滤器、储液罐、气液分离器、压力开关等外机制冷系统部件的维修
服务需求： 1、乐群院区高空作业空调维修服服务期限为3年。 2、严格按照国家相关安全操作规程进行，做好安全防范措施，高空作业佩戴安全带，做到安全文明施工。 3、施工作业不能影响科室正常工作，并在指定时间完成。 4、特殊科室需提前沟通预约方可施工。 5、施工作业时不能损坏科室设备物品，如有损坏必须按实际情况赔偿。 6、大修里面包含中修和小修维修费，中修里面包含小修维修费。 7、小修、中修和大修不含材料费，维修所用材料另算。