## Sheet1
医疗垃圾包装物（医用垃圾桶）采购需求
序号 | 规格 | 技术要求
1 | 5L方形摇盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
2 | 10L 方形摇盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
3 | 40L 方形翻盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
4 | 60L方形翻盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
5 | 15L脚踏有盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。黄色医疗废物垃圾桶，桶+内桶+盖子+脚踏 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
6 | 18L脚踏有盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。黄色医疗废物垃圾桶，桶+内桶+盖子+脚踏 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
7 | 20L脚踏有盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。黄色医疗废物垃圾桶，桶+内桶+盖子+脚踏 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
8 | 30L脚踏有盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。黄色医疗废物垃圾桶，桶+内桶+盖子+脚踏 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
9 | 60L脚踏有盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。黄色医疗废物垃圾桶，桶+内桶+盖子+脚踏 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
10 | 70L脚踏有盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。黄色医疗废物垃圾桶，桶+内桶+盖子+脚踏 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
11 | 80L 脚踏有盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。黄色医疗废物垃圾桶，桶+内桶+盖子+脚踏 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
12 | 100L：方形带轮有盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
13 | 120L：方形带轮有盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
14 | 240L：方形带轮有盖 | 1、使用全新PE料，耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏，具有良好的密封性，符合《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标识规定》等规定的要求。 2、黄色医疗废物垃圾桶，印有医疗废物警示标识，全新PE料，无毒无味
要求：竞标请携带部分样品