## 1
乐群院区污水处理站废水、废气、及噪声检测服务采购需求
序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测周期 | 监测频次 | 监测点位数
1 | 废气-10号楼前污水处理站废气排放口 | 臭气浓度 | 季度 | 4次/天 | 1
2 |  | 氨气 | 季度 | 4次/天 | 1
3 |  | 硫化氢 | 季度 | 4次/天 | 1
4 |  | 烟气参数 | 季度 | 4次/天 | 1
5 | 废水-综合污水处理站排放口 | 化学需氧量 | 周度 | 3次/天 | 1
6 |  | 悬浮物 | 周度 | 3次/天 | 1
7 |  | 总余氯（接触池出口） | 月度 | 3次/天 | 1
8 |  | 粪大肠菌群 | 月度 | 3次/天 | 1
9 |  | PH值 | 季度 | 3次/天 | 1
10 |  | 五日生化需氧量 | 季度 | 3次/天 | 1
11 |  | 石油类 | 季度 | 3次/天 | 1
12 |  | 动植物油 | 季度 | 3次/天 | 1
13 |  | 挥发酚 | 季度 | 3次/天 | 1
14 |  | 总氰化物 | 季度 | 3次/天 | 1
15 |  | 阴离子表面活性剂 | 季度 | 3次/天 | 1
16 |  | 氨氮 | 季度 | 3次/天 | 1
17 |  | 总磷 | 半年度 | 3次/天 | 1
18 |  | 总氮 | 半年度 | 3次/天 | 1
19 | 废水-检验废水排放口 | 总汞 | 季度 | 3次/天 | 1
20 |  | 总铬 | 季度 | 3次/天 | 1
21 |  | 总镉 | 季度 | 3次/天 | 1
22 |  | 六价铬 | 季度 | 3次/天 | 1
23 |  | 总砷 | 季度 | 3次/天 | 1
24 |  | 总铅 | 季度 | 3次/天 | 1
25 |  | 总磷 | 半年度 | 3次/天 | 1
26 |  | 总氮 | 半年度 | 3次/天 | 1
27 | 废水-10号楼前污水处理站排放口 | 悬浮物 | 周度 | 3次/天 | 1
28 |  | 化学需氧量 | 周度 | 3次/天 | 1
29 |  | 总余氯（接触池出口） | 月度 | 3次/天 | 1
30 |  | 粪大肠菌群 | 月度 | 3次/天 | 1
31 |  | PH值 | 季度 | 3次/天 | 1
32 |  | 五日生化需氧量 | 季度 | 3次/天 | 1
33 |  | 阴离子表面活性剂 | 季度 | 3次/天 | 1
34 |  | 石油类 | 季度 | 3次/天 | 1
35 |  | 动植物油 | 季度 | 3次/天 | 1
36 |  | 挥发酚 | 季度 | 3次/天 | 1
37 |  | 总氰化物 | 季度 | 3次/天 | 1
38 |  | 氨氮 | 季度 | 3次/天 | 1
39 |  | 总磷 | 半年度 | 3次/天 | 1
40 |  | 总氮 | 半年度 | 3次/天 | 1
41 | 废水-衰变池排放口 | 总α放射性 | 季度 | 3次/天 | 1
42 |  | 总β放射性 | 季度 | 3次/天 | 1
43 | 无组织废气-综合废水处理设施周界 | 甲烷 | 季度 | 4次/天 | 4
44 |  | 臭气浓度 | 季度 | 4次/天 | 4
45 |  | 氨气 | 季度 | 4次/天 | 4
46 |  | 氯 | 季度 | 4次/天 | 4
47 |  | 硫化氢 | 季度 | 4次/天 | 4
48 | 无组织废气-10号楼前污水处理站周界 | 甲烷 | 季度 | 4次/天 | 4
49 |  | 臭气浓度 | 季度 | 4次/天 | 4
50 |  | 氨气 | 季度 | 4次/天 | 4
51 |  | 氯 | 季度 | 4次/天 | 4
52 |  | 硫化氢 | 季度 | 4次/天 | 4
53 | 噪声-乐群路20号 | 厂界噪声 | 年度 | 昼、夜各一次 | 4
54 | 噪声-乐群路15号 | 厂界噪声 | 年度 | 昼、夜各一次 | 4
乐群院区污水处理站废水、废气及噪声监测服务 采购内容：根据排污许可证自行监测要求及我院的监测计划进行污水处理站废水、废气及噪声监测且具有检验检测机构认定证书(CMA证书)。