## Sheet1
项目 | 乐群院区空调清洗服务
资格要求 | 1、具有独立承担民事责任能力。 2、具有履行合同所必需的设备和专业的工程队伍。 3、项目负责人具有暖通专业专科以上学历并具有洁净室施工工作经验，项目施工负责人具有制冷中级以上职称。 5、参加招标采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
项目名称 | 乐群院区空调清洗服务费报价单
| 清洗部位 |  | 单位
清洗分类 | 出风口（有可拆卸及不可拆卸，包含清洗出风装置） |  | 个 | 按实际清洗数量计算
| 回风口（全部需拆卸清洗，包含清洗过滤网及回风装置） |  | 个
| 新、排风口（不可拆卸，包含清洗新、排风口装置） |  | 套
| 多联机内机（需拆卸清洗，包含清洗过滤网及进、回风装置） |  | 个
| 分体挂式空调（需拆卸清洗，包含清洗过滤网及进、回风装置） |  | 套
| 分体柜式空调（需拆卸清洗，包含清洗过滤网及进、回风装置） |  | 套
| 天井式空调（需拆卸清洗，包含清洗过滤网及进、回风装置） |  | 套
专 项 清 洗 | 分体挂式空调 | 室内机表冷器（包含接水盘） | 套
|  | 室内机轴流风扇（包含接水盘） | 套
|  | 整套室内机 | 套
|  | 室外机（1-2匹） | 台
|  | 室内外机整套机组 | 套
| 柜式空调 | 室内机表冷器（包含接水盘） | 套
|  | 室内机离心风扇（包含接水盘） | 套
|  | 整套室内机 | 套
|  | 室外机（2-5匹） | 台
|  | 室内外机整套机组 | 套
| 天井空调 | 室内机表冷器（包含接水盘） | 套
|  | 室内机离心风扇（包含接水盘） | 套
|  | 整套室内机 | 套
|  | 室外机（2-5匹） | 台
|  | 室内外机整套机组 | 套
| 中央空调末端机组 | 中央空调末端设备（含清洗耗材胶圈、管箍、水管软接、盘管连接管、出风口连接管） | 台
注明：以上报价包含清洗剂、消毒药水、清洗设备以及人工费用。
服务要求
1、费用按实际清洗数量结算。 2、要求风口及翅片清洗后必须满足医院感控科对该工艺卫生的全部要求。 3、洁净区域、重症区域等洁净区清洗时间要求在夜间或者周末不影响科室工作情况下进行施工。 4、分体空调需拆卸外壳，清洗换热器、接水盘、风机、导风板、外壳及疏通排水管。 5、中央空调末端需整机拆卸至指定位置，拆卸外壳清洗换热器、风机、接水盘、清洗完成需使用500mg/L含氯消毒液擦拭或喷洒消毒清洗一次。再回装至原位。安装回位后连接管及排水管需重新做好保温， 风管连接处不得有漏风。 6、进出风口及过滤网等装置需拆卸至指定位置进行清洗，清洗完成需使用500mg/L含氯消毒液擦拭或喷洒消毒清洗一次。再回装至原位。 7、清洗施工必须不能影响科室正常工作，并在指定时间完成。 8、施工单位施工必须带有施工作业证、施工人员必须佩带工作牌及工作制服。 9、清洗分体空调及空调末端人员需具备电工证、制冷证等操作证件。 10、施工单位必须制作清洗区域清洗记录本，每个区域清洗完成后必须由清洗科室及后勤部动力运维组组员检测确认，后勤部将不定期进行抽查，如抽查清洗不合格，将扣罚清洗费。 11、清洗时注意冷凝水洒落，不能损坏科室机器设备，如有损坏必须按实际情况赔偿。