|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **技术参数：**1. 为内镜清单30条奥林巴斯胃肠镜和8台主机及光源主机所列明的产品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列号 | 品牌 | 类型 | 型号 |
| 2302053 | OLYMPUS | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI |
| 2202798 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 2623267 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-XQ260 |
| 2814140 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-Q260AI |
| 2769083 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-H260 |
| 2403738 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 2631836 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-240I |
| 2302241 | OLYMPUS | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI |
| 2303135 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 2623245 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-XQ260 |
| 2726984 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-H260AI |
| 2303157 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 2305067 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-H260AI |
| 2934602 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-XQ260 |
| 2301859 | OLYMPUS | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI |
| 2202892 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-260J |
| 2769133 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-H260 |
| 2403737 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 2030819 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-240I |
| 2302268 | OLYMPUS | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI |
| 2336989 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-XQ240 |
| 2726980 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-H260AI |
| 2403730 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 2769149 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-H260 |
| 2931789 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-XQ240 |
| 2231152 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-2T240 |
| 2201745 | OLYMPUS | 电子十二指肠镜 | TJF-260V |
| 2030483 | OLYMPUS | 电子十二指肠镜 | TJF-260V |
| 2200611 | OLYMPUS | 电子小肠镜 | SIF-Q260 |
| 1410642 | OLYMPUS | 电子超声胃镜 | GF-UCT260 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列号 | 品牌 | 类型 | 型号 |
| 7242292 | OLYMPUS | 主机 | cv-260 |
| 7339210 | OLYMPUS | 光源主机 | cv-260 |
| 7343030 | OLYMPUS | 主机 | cv-260 |
| 7339209 | OLYMPUS | 光源主机 | cv-260 |
| 7830541 | OLYMPUS | 主机 | cv-290 |
| 7821949 | OLYMPUS | 光源主机 | cv-290 |
| 7342964 | OLYMPUS | 主机 | cv-260 |
| 20211209 | OLYMPUS | 光源主机 | cv-260 |

  |