|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **技术参数：**   1. 为内镜清单30条奥林巴斯胃肠镜和8台主机及光源主机所列明的产品  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序列号 | 品牌 | 类型 | 型号 | | 2302053 | OLYMPUS | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI | | 2202798 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J | | 2623267 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | | 2814140 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-Q260AI | | 2769083 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-H260 | | 2403738 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J | | 2631836 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-240I | | 2302241 | OLYMPUS | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI | | 2303135 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J | | 2623245 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | | 2726984 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-H260AI | | 2303157 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J | | 2305067 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-H260AI | | 2934602 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-XQ260 | | 2301859 | OLYMPUS | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI | | 2202892 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-260J | | 2769133 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-H260 | | 2403737 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J | | 2030819 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-240I | | 2302268 | OLYMPUS | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI | | 2336989 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-XQ240 | | 2726980 | OLYMPUS | 电子肠镜 | CF-H260AI | | 2403730 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-Q260J | | 2769149 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-H260 | | 2931789 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-XQ240 | | 2231152 | OLYMPUS | 电子胃镜 | GIF-2T240 | | 2201745 | OLYMPUS | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | | 2030483 | OLYMPUS | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | | 2200611 | OLYMPUS | 电子小肠镜 | SIF-Q260 | | 1410642 | OLYMPUS | 电子超声胃镜 | GF-UCT260 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序列号 | 品牌 | 类型 | 型号 | | 7242292 | OLYMPUS | 主机 | cv-260 | | 7339210 | OLYMPUS | 光源主机 | cv-260 | | 7343030 | OLYMPUS | 主机 | cv-260 | | 7339209 | OLYMPUS | 光源主机 | cv-260 | | 7830541 | OLYMPUS | 主机 | cv-290 | | 7821949 | OLYMPUS | 光源主机 | cv-290 | | 7342964 | OLYMPUS | 主机 | cv-260 | | 20211209 | OLYMPUS | 光源主机 | cv-260 | |