桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 加温柜 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1 |
| 技术参数： - 温度控制范围：26～55℃ - 外部尺寸(W*D*H)：≥595*595*1417 - 有效容积：≥280升 - 净重：≥70kg - 内、外部材料：食品级304不锈钢 - 外门：铝合包边框和真空钢化玻璃 - 搁架材料及数量：4个镀铬钢丝 - 隔热层：硬质聚氨酯整体发泡 10、循环系统：强制空气循环系统 11、加热器功率：≥700W 12、温度设定方式：带键锁数字设定，数字显示 13、温度控制方式：彩屏触摸电脑控制系统 14、温度传感器：热敏电阻温度传感器+热电偶温度传感器 15、过热保护：视觉报警+机械温控器过热双重保护 16、温度波动范围：±2.0℃ 17、温度均匀性：±1.0℃ 18、采用自主研发微电脑温控器，触摸屏温度显示，显示精度0.1℃ 19、超温自动断电功能，可根据需要设定温度点 20、两种安全加热保护功能：机械、电子双重温度控制系统，确保安全加热的100％ 21、先进的PTC加热器替代传统的加热管进行加热，它具有恒温发热、输出热风效率高、升温快、漏电电流小、安全性能好 22、采用无氟发泡保温箱体，绿色环保。 23、采用进口ebm名牌风机，加热药液安全、迅速 24、透明中空自关闭玻璃门，LED照明设计，存取物品一目了然 25、多层搁架设计，可根据需要调整空间，自由移动，便于清洁 |  |