桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 漩涡震荡器 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 5台 |
| 技术参数： - 一键式旋钮操作模式，简单易用。 - 1min ~ 99h59min范围内任意设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。 - 多种海绵试管架可选，用途广泛。 - 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。 - 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。 - 操作面板简洁，微处理器精确控制，LED实时显示速度和时间。 - 人性化的程序设计，内置点动，定时和脉冲三种操作模式。 - 转速：200~2500rpm - 振幅：4mm水平回转 - 时间设置：1min ~ 99h59min - 最大载重：≥4.5kg - 输入功率: ≤70W - 外形尺寸：≤420x300x452mm - 重量：≤18kg |  |