桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 电泳装置 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1台 |
| 技术参数： 全自动电泳装置由全自动电泳仪和扫描系统组成。 全自动电泳仪： 1、电源和电泳槽为一体式结构 2、额定输入功率：≥150VA 3、额定电泳输出电压：3-300V 4、电泳槽通道数：≥28通道 5、输出电极组数：2组，一组内置，一组扩展 扫描系统： 1、光学分辨率：≥5408*2000 Pixel 2、光源：LED 3、输出文件格式：BMP/TIFF/RAW/PNG/JPG/PDF等 |  |