技术参数申请表

| 设备名称 | 视觉功能训练治疗软件系统（VR版） |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 一套 |
| 技术参数： 1、结构及组成：产品预装于计算机交付，主要由精细刺激训练、视觉技巧训练和双眼视功能训练三个模块组成。 2、 适用范围：适用于儿童轻、中度弱视及融合功能不足的治疗。 3、产品特点：能够根据患者的视力和视功能状况，因 人而异制定个性化的治疗方案，能让患者进行更有效的 弱视康复训练、提高视觉功能。 4、软件运行环境要求 a)CPU:八核1.8GHZ同等或者更高配置 b)内存：6GB及以上 c)显示器：头戴显示器分辨率3664×1920及以上 d)网络连接：10M以上宽带或者无线网络 5、接口：支持HDMI接口，支持DP接口，支持USB扩展/充电等。 6、训练项目：软件训练项目不少于50个项目 7、训练刺激模式至少含三种刺激模式。 8.资质：产品有医疗器械二类产品注册证，取得《信息系统安全等级保护备案证明》和互联网信息服务资格证书。 |  |