| 申请科室 | 肿瘤内科 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 生物安全柜 |
| 数量（单位） | 1台 |
| 技术参数： Ⅱ级B2型生物安全柜： 流入气流≥0.5 m/s 下降气流：0.25至0.4m/s 系统排风总量≥1050m2/h 过滤效率>99% 外形尺寸：长约1100mm、宽约700mm、高约2200mm |  |