| 设备名称 | 气道管理平台 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 2套 |
| 技术参数： 1、每个抽屉内设有格条，可拆卸可根据需要进行组装 2、第一个抽屉内装有USB接口可对设备进行充电 3、每个抽屉关闭时均带有自吸效果 4、隐藏式工作台可辅助放置物品，关闭时带有自吸效果。 5、存储柜可放置内窥镜，放置内镜时需将显示器取下 6、存储柜中装有对柜内消毒的可定时的紫外线灯 7、使用紫外线灯时需将电源接通 8、内镜柜柜门采用液压静音铰链，柜门关闭后不会自动开启 9、使用记录板吸附在内镜柜上，用于记录台车使用情况，记录纸为可换装A4大小纸张 10、为方便运输脚踏式垃圾桶可拆卸 11、打开方式为脚踏+手动或者脚踏：脚踏+手动可使垃圾桶长时间处于打开状态，脚踏为短暂打开 12、呼叫按钮可自锁，可充电且呼叫音频效果与ABS急救箱一致 13、显示器支架配有限位卡扣高低可调； 14、平台内可配置的气道工具： -可视软性喉镜 -可视喉镜 -困难气道操作训练系统 -环间膜穿刺套件 -可视喉罩及组件 -气道插管引导器 -气管导管交换探条 -高频通气系统 -可视支气管封堵套件 |  |