技术参数

| 设备名称 | 离心机 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 一台 |
| 技术参数： 转速：最高转速5500r/min 转速精度：±10rpm 最大相对离心力：5220*g 1号角转子：10/12*15ml，≥5500r/min； 2号水平转子：108*5ml，≥4000r/min； 3号水平转子：4*250ml，≥4000r/min； 4号水平转子：4*100ml，≥4200r/min；8*100ml，≥4200r/min；32*10/15ml；≥4200r/min； 5号水平转子：48*5ml，≥4200r/min；72*5ml，≥4200r/min；4*50ml，≥4200r/min； 6号酶标转子：2*2*96孔，≥4000r/min； 7号水平转子：4*500ml，≥4000r/min； 定时范围：0~99min 电机：变频电机、微机控制 噪声：≤60dB(A) 外形尺寸:约602*502*412mm(L*W*H) 重量:≤52kg 保修期：壹年 |  |