技术参数

| 设备名称 | 水浴锅 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 2台 |
| 技术参数： - 采用不锈钢内胆、顶盖。 - 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确。 - 带内置循环水泵，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流。 - 电源电压：220V.50Hz - 控温范围：RT+5～100 ℃ - 温度波动：±0.5℃ - 消耗功率：≥1500W - 工作室尺寸：约500×300×200mm |  |