技术参数

| 设备名称 | 三孔三温水浴锅 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 一台 |
| 技术参数： 显示方式:智能数显 独立孔数与仪表:≥3个 定时范围：999min/常开 控温范围：RT+5~100'C 恒温波动度：<士1°C 温度显示精度：0.1°C 内胆尺寸(LxWxH)mm：约(160*160*140)*3 容积/L：单锅容积≥3.5L 功率/W：≥300*3 配有排水管 产品尺寸(LxWxH)mm:约600*200*230 |  |