技术参数

| 设备名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 一台 |
| 技术参数： 内部尺寸：约60*50*75CM 外部尺寸:约72*69*99CM 温度范围:RT+10~300℃ 鼓风循环:带鼓风 内部容积:≥225L 耐高温离心风机、独立鼓风调速开关 底部承重：≥25kg |  |