参数要求：

| 肿瘤膝关节假体股骨髁 | 股骨髁(重建RS型)股骨髁（整体重建OS型）1#/L0#/R0#/L2#/L2#/RS#LS#R3#L1#/R3#R1#/L2#/R3#/LS#L0#/R3#/RS#R0#/L1#/R2#/L |
| --- | --- |
| 肿瘤膝关节假体-胫骨平台 | 胫骨平台(重建组合AS型)胫骨平台（整体重建AS型）1#/L2#/R3#/LS#L0#/R3#/RS#R0#/L1#/R2#/ |
| 肿瘤型膝关节假体-延长柄 | 延长柄I型/II型/IV型延长柄III型100mm50mm120mm60mm180mm140mm160mm40mm80mm200mm220mm30mm70mm90mm |
| 肿瘤型膝关节假体-垫块 | 胫骨侧楔II型、股骨侧后髁III型、股骨侧后髁Ⅱ型、股骨侧远端III型、股骨侧远端Ⅱ型）、TS股骨后髁型、TS胫骨半幅型、胫骨侧半幅III型、胫骨侧半幅Ⅱ型、胫骨侧整体Ⅱ型 |
| 肿瘤型膝关节假体-衬套 | 股骨侧中置型、股骨侧整体重建型、股骨侧重建型 |
| 肿瘤型膝关节假体-芯轴 | 芯轴（OSIII型）Φ10×52mmΦ10×48mmΦ10×56mm |
| 肿瘤型膝关节假体-胫骨垫片 | 胫骨垫片（重建OS II型）0#6mm0#10mm0#16mm2#8mm3#12mm0#22mm1#12mm1#18mm2#6mm0#8mm0#12mm2#14mm2#16mm2#20mm3#20mm1#10mm2#12mm2#18mm3#22mm1#6mm1#16mm3#14mm3#18mm0#14mm0#20mm1#8mm1#22mm2#10mm3#6mm3#16mm0#18mm1#14mm1#20mm3#8mm2#22mm3#10mm |

- 要求此套假体为一套，根据不同患者选用不同配件组合。

2、根据患者肿瘤病灶位置选择合适长度的组件， 可精准控制截骨长度，最大限度保留骨量，重建病变关节恢复关节功能，免除患者截肢的痛苦。

3、延长杆长度范围从30mm~100mm，采用10mm递增区间。直径从φ9mm~φ17mm，采用2mm递增区间，两型号假体髓腔杆与髓腔通过水泥填充。操作简单，并且对应规格髓内杆设计相同，术中医师可根据患者情况调换。

4、用于膝关节初次失败的翻修手术。用于膝关节受肿瘤所累，需要进行膝关节重建的保肢手术。

5、旋转能力强、防止假体下沉、术中组装便捷、操作简单有利于软组织的附着层设计、增强软组织包裹能力。

6、改善力学传导、提高假体服役寿命方便术中操作统、减少手术时间。

7、降低患者发生并发症的概率，将游离的肌肉组织固定在假体上重建患者关节增强关节活动能。