## Sheet1
骨科器械目录及参数
名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预估单价（元） | 金额（元） | 参 数
剥离子 | ZK420R 250头宽 | 把 | 4 | 320 | 1280 | 1、F3:F42适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：2Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ771R 270*12*5 | 把 | 3 | 330 | 990 | 1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：2Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ989RN 220*10 圆刃 | 把 | 10 | 200 | 2000 | 1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZO171R 180*4/5 双头 | 把 | 10 | 150 | 1500 | 1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料： 30Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
刮匙双头 | ZK847R 200*6 5*11 | 把 | 7 | 200 | 1400 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK848R 200*8 7*14 | 把 | 4 | 200 | 800 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
刮匙 | ZK803R 160*3*4 | 把 | 3 | 200 | 600 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ448 170*2 | 把 | 3 | 260 | 780 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK633R 200*5 | 把 | 3 | 260 | 780 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK635R 200*8 | 把 | 3 | 260 | 780 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK706R 200*4 | 把 | 3 | 360 | 1080 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK705R 200*3 | 把 | 3 | 360 | 1080 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ462R 230*2*10° | 把 | 3 | 360 | 1080 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ463R 230*3*10° | 把 | 3 | 360 | 1080 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ464R 230*4*10° | 把 | 3 | 360 | 1080 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ478R 250*5*10° | 把 | 3 | 360 | 1080 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ479R 250*6*10° | 把 | 3 | 360 | 1080 | 1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：头部：30Cr13 六角柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
骨锤 | ZQ315R 250/750KG | 把 | 4 | 280 | 1120 | 1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。 2、产品尺寸：骨科手术配套基础工具。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：头部：20Cr13 手柄12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK044R 200/140 | 把 | 8 | 200 | 1600 | 1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。 2、产品尺寸：骨科手术配套基础工具。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：头部：20Cr13 手柄12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
骨凿 | ZQ376R 240*15 | 把 | 4 | 200 | 800 | 1、适用范围：用于切除、截断骨。 2、产品尺寸：由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄位于其近端。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ374R 240*16 | 把 | 4 | 200 | 800 | 1、适用范围：用于切除、截断骨。 2、产品尺寸：由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄位于其近端。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ358R 230*8 | 把 | 7 | 260 | 1820 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ659R 230*12 | 把 | 7 | 260 | 1820 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK114R/RB 125*4 | 把 | 6 | 420 | 2520 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK115R/RB 125*6 | 把 | 6 | 420 | 2520 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK120R/RB 120*4 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| JQ384RN 220*6 圆 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
持骨器 | ZK161R 190 | 把 | 4 | 640 | 2560 | 1、适用范围：用于骨科手术中夹持并固定骨骼。 2、产品尺寸：由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK162R 270 | 把 | 6 | 640 | 3840 | 1、适用范围：用于骨科手术中夹持并固定骨骼。 2、产品尺寸：由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK189RB 190 I型 | 把 | 3 | 470 | 1410 | 1、适用范围：用于骨科手术中夹持并固定骨骼。 2、产品尺寸：由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
撬板 | ZQ580R 240*42 | 把 | 4 | 360 | 1440 | 1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。 2、产品尺寸：骨科手术配套基础工具。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ578R 240*15 | 把 | 4 | 360 | 1440 | 1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。 2、产品尺寸：骨科手术配套基础工具。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZT553R 240*3 | 把 | 2 | 820 | 1640 | 1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。 2、产品尺寸：骨科手术配套基础工具。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：30Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
钢丝扭 | ZK494RB | 把 | 5 | 700 | 3500 | 1、适用范围：用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。 2、产品尺寸：由手柄和钳口通过单或双连接轴连接组成，具有直型或弯曲手柄，有各种尺寸。 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
钢丝剪 | ZK470G 140指圈式 | 把 | 4 | 580 | 2320 | 1、适用范围：用于剪断植入物或石膏。 2、产品尺寸：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：头部：6Cr13Mo 手柄：30Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
肌肉拉钩 | ZT403R 210*55四爪 | 把 | 10 | 120 | 1200 | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：由头部和杆部组成，头部带钩头。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZT401R 210*45五爪 | 把 | 10 | 100 | 1000 | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：由头部和杆部组成，头部带钩头。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZT408R 250*65*30三爪 | 把 | 10 | 350 | 3500 | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：由头部和杆部组成，头部带钩头。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
尖嘴咬骨钳 | ZK969R 240*3直头 | 把 | 1 | 1500 | 1500 | 1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 2、产品尺寸：由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：活动刀：40Cr13 手柄32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK970R 240*4直头 | 把 | 1 | 1300 | 1300 | 1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 2、产品尺寸：由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。 3、表面处理：PVD（银白色） 4、材料：头部：32Cr13Mo 手柄：05Cr17Ni4Cu4Nb 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
咬骨钳 | ZK568R 150*2*38° | 把 | 1 | 1350 | 1350 | 1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 2、产品尺寸：由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。 3、表面处理：PVD（银白色） 4、材料：头部：32Cr13Mo 手柄：05Cr17Ni4Cu4Nb 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
老虎钳 | ZK268R 200*2 | 把 | 10 | 630 | 6300 | 1、适用范围：用于剪断植入物或石膏。 2、产品尺寸：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
尖嘴钳 | ZK267R200*2尖头 | 把 | 10 | 630 | 6300 | 1、适用范围：用于剪断植入物或石膏。 2、产品尺寸：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
克氏钳 | ZK262R 180 | 把 | 3 | 970 | 2910 | 1、适用范围：用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。 2、产品尺寸：由手柄和钳口通过单或双连接轴连接组成，具有直型或弯曲手柄，有各种尺寸。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：头部：40Cr13 手柄：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
复位钳 | ZE424R 140直 | 把 | 3 | 715 | 2145 | 1、适用范围：用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械 2、产品尺寸：由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
大刀钳 | ZK278R 205*3.5圆头 | 把 | 1 | 1280 | 1280 | 1、适用范围：用于剪断植入物或石膏。 2、产品尺寸：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：6Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| LS719R 500 | 把 | 1 | 1900 | 1900 | 1、适用范围：用于剪断植入物或石膏。 2、产品尺寸：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：头部：6Cr13Mo 手柄：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
血管游离钳 | ZH109R 125 弯精细 | 把 | 6 | 130 | 780 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
组织剪 | ZC044RN 115 | 把 | 1 | 150 | 150 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
线剪 | ZC042RN 115 | 把 | 1 | 150 | 150 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
单齿勾 | ZO347R 130*0.3*5直 | 把 | 6 | 170 | 1020 | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：由头部和杆部组成，头部带钩头。 3、表面处理：喷砂钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
二齿勾 | ZO711R | 把 | 10 | 85 | 850 | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：由头部和杆部组成，头部带钩头。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：拉钩：20Cr13 柄部：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
二齿勾 | ZQ14233RB | 把 | 6 | 280 | 1680 | 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：由头部和杆部组成，头部带钩头。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
三齿勾 | ZT112RN 160双头钝 | 把 | 10 | 300 | 3000 | 1、适用范围：用于钩拉心血管组织，显露手术视野。 2、产品尺寸：由头部和柄部组成。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
有齿整形镊 | ZD668RN 125*0.6直有勾 | 把 | 2 | 110 | 220 | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
无齿整形镊 | ZD304RN 125*0.4直有齿 | 把 | 4 | 250 | 1000 | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：12Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
显微镊 | ZD350RB/T 125*0.1直 | 把 | 4 | 1280 | 5120 | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：装饰纹PVD（黑色） 4、材料：TC4 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
显微直剪 | ZF100RN/T 140直 | 把 | 1 | 930 | 930 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
显微弯剪 | ZF101RN/T 141弯 | 把 | 1 | 930 | 930 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：由中间连接的两片组成，头部有刃口。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
显微持针器 | ZF2605RB/T 160*0.4直 | 把 | 1 | 1280 | 1280 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：PVD黑色 4、材料：TC4 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZF2604RB/T 160*0.4弯 | 把 | 1 | 1280 | 1280 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙；或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。 3、表面处理：PVD黑色 4、材料：TC4 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
血管夹 | ZF2190RN 静脉 | 把 | 2 | 520 | 1040 | 1、适用范围：用于术中临时夹闭血管、组织止血。 2、产品尺寸：为U形或V形，带锁扣或由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZL420R/RN 动脉 | 把 | 2 | 520 | 1040 | 1、适用范围：用于术中临时夹闭血管、组织止血。 2、产品尺寸：为U形或V形，带锁扣或由一对尾部叠合的叶片组成。 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
换柄式梅花起子 | JQ2127RN 90*T8 | 把 | 5 | 100 | 500 | 1、适用范围：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 2、产品尺寸：骨科手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：IRK91 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| JQ2130RN 90*T15 | 把 | 5 | 100 | 500 | 1、适用范围：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 2、产品尺寸：骨科手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：IRK91 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| JQ2132RN 90*T25 | 把 | 2 | 100 | 200 | 1、适用范围：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 2、产品尺寸：骨科手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：IRK91 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| JQ2129RN 90*T10 | 把 | 5 | 100 | 500 | 1、适用范围：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 2、产品尺寸：骨科手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：IRK91 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| JQ2131RN 90*T20 | 把 | 2 | 100 | 200 | 1、适用范围：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 2、产品尺寸：骨科手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：IRK91 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
直型快换手柄 | ZQ12188RN 160 | 把 | 2 | 430 | 860 | 1、适用范围：与手术器械配合使用，用于辅助完成植入物安装。 2、产品尺寸：骨科手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：06Cr19Ni10 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
六角起子 | ZQ2081RN 90xsw2.5 | 把 | 2 | 100 | 200 | 1、适用范围：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 2、产品尺寸：骨科手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：IRK91 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ2083RN 90xsw3.5 | 把 | 2 | 100 | 200 | 1、适用范围：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 2、产品尺寸：骨科手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：IRK91 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
断钉拔出钳 | ZQ2121RN 200 | 把 | 4 | 320 | 1280 | 1、适用范围：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 2、产品尺寸：骨科手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
单关节咬骨钳 | ZK612R 180*2弯 | 把 | 3 | 1500 | 4500 | 1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 2、产品尺寸：由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。 3、表面处理：装饰纹PVD（银白色） 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZX217RB170*2微弯 | 把 | 3 | 1500 | 4500 | 1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 2、产品尺寸：由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。 3、表面处理：装饰纹PVD（银白色） 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
穿刺针 | ZO441R 16＃ | 把 | 5 | 65 | 325 | 1、适用范围：用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。 2、产品尺寸：由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式。 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化 4、材料：00Cr18Ni14Mo3 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
骨刀 | ZK090R 170*3 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK093R 170*5 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK092R 170*3 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK094R 170*7 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK095R 170*10 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ375R 240*12 | 把 | 5 | 200 | 1000 | 1、适用范围：用于切除、截断骨。 2、产品尺寸：由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄位于其近端。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ376R 240*15 | 把 | 5 | 200 | 1000 | 1、适用范围：用于切除、截断骨。 2、产品尺寸：由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄位于其近端。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ790R 180*2 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ792R 180*4 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ794R 180*6 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZX197RN 150*2.5 | 把 | 3 | 150 | 450 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZX198RN 150*4 | 把 | 3 | 150 | 450 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：40Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZK108RN 150*4 | 把 | 3 | 420 | 1260 | 1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 2、产品尺寸：切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：32Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
过线器 | ZQ1159R 303*48 | 把 | 1 | 1850 | 1850 | 1、适用范围：用于骨科创伤手术中，配合其它手术器械使用。 2、产品尺寸：骨科创伤手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：疏通杆：06Cr19Ni10 手柄20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ1134R 240*R30*60右弯 | 把 | 1 | 640 | 640 | 1、适用范围：用于骨科创伤手术中，配合其它手术器械使用。 2、产品尺寸：骨科创伤手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
| ZQ1153R 240*R30*60左弯 | 把 | 1 | 640 | 640 | 1、适用范围：用于骨科创伤手术中，配合其它手术器械使用。 2、产品尺寸：骨科创伤手术配套工具。 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
椎板咬骨钳 | 22cm普通型130°刃宽2 | 把 | 3 | 3640 | 10920 | 1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 2、产品尺寸：工作长度为22cm普通型130°，刃宽2 3、表面处理： 4、材料： 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
椎板咬骨钳 | 22cm普通型130°刃宽3 | 把 | 3 | 3640 | 10920 | 1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 2、产品尺寸：工作长度为22cm普通型130°，刃宽3 3、表面处理： 4、材料： 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
椎板咬骨钳 | 22cm普通型130°刃宽4 | 把 | 3 | 3640 | 10920 | 1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 2、产品尺寸：工作长度为22cm普通型130°，刃宽4 3、表面处理： 4、材料： 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
髓核钳 | 20cm钳柄式 直 头宽3 | 把 | 3 | 1534 | 4602 | 1、适用范围：用于骨科手术中咬除组织或息肉。 2、产品尺寸：工作长度为20cm钳柄式直，头宽3 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：2Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
髓核钳 | 22cm钳柄式 上弯 头宽3 | 把 | 3 | 1534 | 4602 | 1、适用范围：用于骨科手术中咬除组织或息肉。 2、产品尺寸：工作长度为22cm钳柄式上弯，头宽3 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：2Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
髓核钳 | 22cm钳柄式 直 头宽2 | 把 | 2 | 1534 | 3068 | 1、适用范围：用于骨科手术中咬除组织或息肉。 2、产品尺寸：工作长度为22cm钳柄式直，头宽2 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：2Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
髓核钳 | 22cm钳柄式 上弯 头宽2 | 把 | 2 | 1534 | 3068 | 1、适用范围：用于骨科手术中咬除组织或息肉。 2、产品尺寸：工作长度为22cm钳柄式上弯，头宽2 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：2Cr13Mo 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
骨科用神经根拉钩 | 26cm直形 方头 头宽3 金属方柄 | 把 | 5 | 520 | 2600 | 1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 2、产品尺寸：总长为26cm直形方头，头宽3金属方柄 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
185130