一.瑞氏-姬姆萨染色液
1.材料名称：瑞氏-姬姆萨染色液

2.规格型号：磷酸盐缓冲液（pH6.8)(B液) 5000ml/盒

试剂组成                                                                     主要成分
	1 、磷酸盐缓冲液（pH 7.2）（B 液）
	磷酸盐


注：本产品各组分可单独使用，不同批号的各组分产品可互换使用。
【储存条件及有效期】
5℃ ~ 30℃保存。有效期 24 个月。
原包装未开封染色液的使用期限为24 个月，在有效期内的已开封染色液建议在开封后6 个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。
【样本要求】
1 、血细胞：要求新鲜全血或 EDTA·K2 抗凝血。
2 、疟原虫：耳垂或指尖采血作薄血膜或厚血膜涂片。
【检验方法】
一、样本固定：
1 、血细胞染色：按常规推片法制备厚薄均匀的“舌形”血膜， 自然干燥后，用甲醇固定 1 ～ 3 分钟。
2 、疟原虫染色：标准薄血膜自然干燥后用甲醇固定 1 ～3 分钟，备染；标准厚血膜过夜自然干燥后，可直接染色（血膜过厚易致细胞重叠看不清）或用蒸馏水作溶血处理（血膜过厚易致掉片）再染色。
二、染色：
1 、将固定的标本置于姬姆萨工作液[A 液 :B 液=1 :10]浸染 10～30 分钟（标本较少可用滴染），冬天温度低时可在37℃温箱中染色；
2 、浸染后取出用水冲洗；若是滴染，冲洗时不能先倒掉染液，应以流水冲去，以防有沉渣沉淀在标本上，待干燥后显微镜检查。

二.瑞氏-姬姆萨染色液
1.材料名称：瑞氏-姬姆萨染色液

2.规格型号：瑞氏-姬姆萨染液（A液）5000ml/盒

试剂组成                                                                     主要成分
	1 、姬姆萨染液（A 液）

	姬姆萨染料


注：本产品各组分可单独使用，不同批号的各组分产品可互换使用。
【储存条件及有效期】
5℃ ~ 30℃保存。有效期 24 个月。
原包装未开封染色液的使用期限为24 个月，在有效期内的已开封染色液建议在开封后6 个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。
【样本要求】
1 、血细胞：要求新鲜全血或 EDTA·K2 抗凝血。
2 、疟原虫：耳垂或指尖采血作薄血膜或厚血膜涂片。
【检验方法】
一、样本固定：
1 、血细胞染色：按常规推片法制备厚薄均匀的“舌形”血膜， 自然干燥后，用甲醇固定 1 ～ 3 分钟。
2 、疟原虫染色：标准薄血膜自然干燥后用甲醇固定 1 ～3 分钟，备染；标准厚血膜过夜自然干燥后，可直接染色（血膜过厚易致细胞重叠看不清）或用蒸馏水作溶血处理（血膜过厚易致掉片）再染色。
二、染色：
1 、将固定的标本置于姬姆萨工作液[A 液 :B 液=1 :10]浸染 10～30 分钟（标本较少可用滴染），冬天温度低时可在37℃温箱中染色；
2 、浸染后取出用水冲洗；若是滴染，冲洗时不能先倒掉染液，应以流水冲去，以防有沉渣沉淀在标本上，待干燥后显微镜检查。

三、便隐血(OB)试剂(匹拉米洞半定量检测法)

1. 材料名称：便隐血(OB)试剂(匹拉米洞半定量检测法)

2. 规格型号：玻片法,1000测试

【检验原理】
作为隐血的化学法检测，本试剂属匹拉米洞(Pyramidon)法，系利用匹拉米洞当作呈色指示剂，在酸及H₂O₂   的作用下， 与血红蛋白反应，产生紫蓝→紫红的颜色，据此来进行判读及对阳性结果半定量。
【主要组成成份】
试剂组成                                         1000测试/盒                      主要成份

	1.显色剂A(Developer A)
	2vials×18ml
	匹拉米洞

	2.显色剂B(Developer B)
	2vials×18ml
	双氧水、乙醇

	3.阳性对照溶液(Positive Control
	lvial×2ml
	血红蛋白


【储存条件及有效期】
储存条件：本试剂盒应避光贮存在相对湿度不大于80%,无腐蚀性气体和通风良好的5℃~30℃室内。
有效期：原包装未开封试剂的有效期为24个月；在有效期内的已开封试剂应在开封后3个月内使用完，每次使用后应
及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。
