| 申请科室 | 耗材名称 | 中标/非标 | 规格型号 | 单价（元）/包 | 年使用量 （包） | 年总金额（元） | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 反应杯 | 非标 | 2000个/包 | 2000 | 122 | 244000 | 本反应杯作为化学发光反应的反应容器，可与全自动化学发光免疫分析仪的加样系统、孵育系统、检测系统等兼容，可用于化学发光体系检测的结果 |
| 检验科 | 反应杯 | 非标 | 2000个/包 | 2000 | 10 | 20000 | 本反应杯用于检测反应体系的盛装，作为化学发光反应的反应容器，需与SMART6500HOB磁微粒化学发光的加样系统、孵育系统、检测系统等兼容，确保加样准确性和稳定性 |

反应杯目录及采购需求