	名称
	说明
	图片

	抢救车       （620*470*990mm）
	1、主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计；

2、台面安装三面围栏；
3、车体装有中控锁定装置；
4、抽屉内置分割条，可自由分割，抽屉可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨；

5、车体采用抽屉式和柜开门式结合设计，方便药品器械分类存放
6、配有防卷发万向轮，带有刹车，推行灵活，转向准确；
7、配置：把手1个,侧挂盒1个，垃圾桶1个 ，璇转托盘1个，伸缩输液杆1套；
8、可以安装氧气瓶支架，复苏板，220V电源/线插座。
	[image: image1.jpg]






