气瓶柜采购需求

|  | 技术参数： 规格:双瓶1900*900*450mm 具备以下技术指标： 1、柜体:采用优质冷轧钢材质 2、门板:采用可脱卸铰链，正面带玻璃视窗。 3、PASS孔:柜体侧面360mm/740mm/1120处设有40mmPASS孔，保证柜内气体流动。 4、固定链条:内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 5、踏板:柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 6、拉手:采用嵌入式高强度拉手。 7、声光报警系统:当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发报警轰鸣声同时自动排风。 8、自动排风系统:当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。 |
| --- | --- |