## Sheet1
消毒供应中心医用碱性清洁剂采购需求
耗材名称 | 耗材规格 | 使用科室 | 计划价/元 | 单位 | 年使用量 | 总金额/元 | 使用参数
医用碱性清洁剂 | 3.78L（1加仑） | 消毒供应中心 | 952 | 桶 | 407 | 387464 | 1. 对有机物（如蛋白质、血液、脂肪等）有较强的分解及去除能力，可有效去除血液、粘液等污垢。 2. 适用于手术器械、硅胶、呼吸管道等常见医疗器械的清洗去污。 3. 满足不同品牌清洗消毒机及手工清洗要求。 4. pH值小于13.5、浓缩型、低泡，对金属器械腐蚀性小，易清洗、无污染，性能稳定可靠。 5. 生物降解，正常使用对环境和人员无害，保质期≥24个月。
合计金额： | [5 empty] | 387464
竞标要求：如投标为进口产品请提供生产厂家授权，投标请携带样品

## Sheet2
消毒供应中心医用碱性清洁剂采购需求
耗材名称 | 耗材规格 | 使用科室 | 计划价/元 | 单位 | 年使用量 | 总金额/元 | 使用参数
医用碱性清洁剂 | 3.78L（1加仑） | 消毒供应中心 | 952 | 桶 | 407 | 387464 | 1.对有机物（如蛋白质、血液、脂肪等）有较强的分解及去除能力，可有效去除血液、粘液等污垢。2.适用于手术器械、硅胶、呼吸管道等常见医疗器械的清洗去污。3.满足不同品牌清洗消毒机及手工清洗要求。4.PH值小于13.5、浓缩型、低泡，对金属器械腐蚀性小，易清洗、无污染，性能稳定可靠。5.生物降解，正常使用对环境和人员无害，保质期≥24个月。
总金额： | [5 empty] | 387464
竞标要求：如投标为进口产品请提供生产厂家授权，投标请携带样品