| 输尿管硬镜（标准镜）采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：输尿管碎石使用。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1.输尿管肾镜Fr7.5 两条； 2.输尿管肾镜Fr8.5 两条； |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 1、水中视向角0度； 2、视场角≥75°； 3、末段外径Fr7.5、Fr8.5可选； ▲4、景深范围3～20mm； 5、工作长度425±20mm； ▲6、工作通道Fr5.4、Fr 6可选。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__1__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |