## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：放射科 |  | 项目名称：X射线机计算机体层摄影设备（256CT）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
1 | 采购需求 | 满足全身各部位CT平扫及增强扫描，支持全身CTA，头颈CTA+脑灌注联合扫描，冠脉、头颈、四肢等血管成像（CTA）、三维重建、灌注成像、能谱成像、低剂量扫描等功能，支持人工智能辅助诊断；球管旋转时间小于0.28s/圈,配备原厂后处理工作站软件，支持自动化后处理；配置高压注射器（双筒）一套。