## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：放射科 |  | 项目名称：数字化X线摄影系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
1 | 采购需求 | 满足全身各部位立位、卧位X线摄影，具备长骨拼接、双能减影、儿童低剂量模式及移动无线平板操作功能；支持双板模式，一键精准摆位。