## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：放射科 |  | 项目名称：数字化X线摄影系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
1 | 采购需求 | 满足乳腺常规摄影、三维断层摄影（DBT）、立体定位活检等功能，具备低剂量及高分辨率成像。配置高压注射器（双筒）一套。