## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：放射科 |  | 项目名称：移动式医用诊断X射线机
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
1 | 采购需求 | 满足床旁、ICU、手术室等移动环境下的X线摄影；具备无线遥控、无线传输，蓄电池续航、电动助力，图像后处理及DICOM网络传输功能。